## Slide 1: Curs de instruire pentru angajații operatorilor „Apă-Canal” Modulul: Managementul și exploatarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare Sesiunea 7: Construcția și înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare. Expert Mihail Mazurean. Institutia/Intreprinderea S.A.”Apă – Canal Chişinău” 2 – 3 – 4 Aprilie 2019, Chișinău 1
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2: Construcția și înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 3
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Actele necesare pentru demararea lucrărilor de construcție la obiectivele rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare;
ETAPELE DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM
elaborarea documentației de urbanism
Asigurarea elaborării, avizării şi aprobării documentației de urbanism
Monitorizarea implementării
2

## Slide 4
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
ETAPELE DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM
Decizia consiliului local privind elaborarea documentației de urbanism
Asigurarea elaborării, avizării şi aprobării documentației de urbanism
Monitorizarea implementării
3

## Slide 5
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
ETAPELE DE ELABORARE DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM
Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii.
4

## Slide 6: Aviz de branşare
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Punctul de racordare;
Presiunea piezometrică şi debitul solicitat;
Tipul, parametrii, caracteristicile tehnice ale contoarelor ce urmează a fi instalate;
Indicaţii suplimentare. 5

## Slide 7
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
CERTIFICAT DE URBANISM
Art 2 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
Certificat de urbanism informativ
Certificat de urbanism pentru proiectare
6

## Slide 8
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
CERTIFICAT DE URBANISM
Certificat de urbanism pentru proiectare - act cu caracter reglementator, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect.
7

## Slide 10
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE
Certificatul de urbanism pentru proiectare cuprinde prescripţii şi elemente privind: a) regimul juridic al imobilului/terenului b) regimul economic al imobilului/terenului c) regimul tehnic al imobilului/terenului d) regimul arhitectural-urbanistic
9

## Slide 11
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE
regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la: – situarea terenului în intravilan sau în extravilan; – dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului şi servituţile care îl grevează; – extrasele din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului , (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);
10

## Slide 12
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE
b) regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la: – folosinţa actuală; – reglementările fiscale specifice localităţii sau zonei respective; c) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la: – echiparea cu reţele edilitare; – caracteristica geotehnică a terenului; – lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectului; – construcţiile sau reţelele edilitare supuse demolării sau strămutării din zona periculoasă a şantierului;
11

## Slide 13
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE
d) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la: – destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului; – capacitatea construcţiei preconizate; – dimensiunile şi suprafeţele parcelelor; – alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente şi distanţele dintre construcţii şi proprietăţile vecine; – circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare; – necesitatea prezentării spre aprobare a schiţei de proiect. 12

## Slide 14: CONŢINUTUL CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU PROIECTARE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
La certificatul de urbanism pentru proiectare, emitentul anexează: a) planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia; b) avizul sanitar; c) avizul ecologic; d) avizul serviciului pompieri şi salvatori. (3) Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, avizele prevăzute la alin.
13

## Slide 15: CONTRACTAREA INSTITUŢIEI DE PROIECTARE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice contractarea instituţiei de proiectare licențiate se desfăşoară în baza de concurs (licitaţie publică).
14

## Slide 16: DATELE INIŢIALE PENTRU PROIECTARE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 17: FORMAREA DE CĂTRE BENEFICIAR A DATELOR INIŢIALE PENTRU PROIECTARE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Beneficiarul formează următoarele date iniţiale pentru proiectare:
Tema de proiect (caiet de sarcini)
Studiul topografic
Studiul geologic
Aviz sanitar
Aviz ecologic
Avize de conectare la infrastructura inginerească
15

## Slide 18: FORMAREA DE CĂTRE BENEFICIAR A DATELOR INIŢIALE PENTRU PROIECTARE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Tema de proiect (caiet de sarcini)
1. Documentaţia de bază pentru proiectare.
2. Locul amplasării obiectului.
3. Condiţiile geologice.
4. Faze de proiectare.
5. Executorul lucrărilor de proiectare şi constr.
6. Date generale.
16

## Slide 19: FORMAREA DE CĂTRE BENEFICIAR A DATELOR INIŢIALE PENTRU PROIECTARE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Studiul topografic (ST)
ST – se efectuiază de catre specialişti atestati şi care poseda de Certificat de calificare a specialistilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topograficeşi geoinformaticii, eliberat de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, pe fiecare sector de proiectare, în baza sarcinii prezentate de către proiectant.
17

## Slide 20: FORMAREA DE CĂTRE BENEFICIAR A DATELOR INIŢIALE PENTRU PROIECTARE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Studiul geologic (SG).
SG se efectuează de asemenea de către persoane autorizate în domeniu, sau poate fi solicitat de la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului local.
18

## Slide 21: FORMAREA DE CĂTRE BENEFICIAR A DATELOR INIŢIALE PENTRU PROIECTARE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Aviz sanitar (AS).
AS, privind atribuirea terenului pentru construcţii, este eliberat de către Centru de sanatate publică a localităţii, anexat la CU, în conformitate Art 6 din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
19

## Slide 22: AVIZAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
(1) Documentaţia de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu: a) avizării de către arhitectul-şef în volum de: plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcţie, reţele edilitare exterioare; b) Solicitarea altor avize şi studii decît cele prevăzute la alin. (1), necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, nu se admite.
20

## Slide 23: VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Conform lit. b) , art 11 din aceiaşi Lege, Documentaţia de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi sau instituţiile autorizate în verificarea proiectelor.
21

## Slide 24: OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Executarea lucrărilor de construcţie se desfăşoară in baza autorizaţiei de construire, emisă de către APL, în baza cererii, în cel mult 10 zile. La cerere se anexează; - extrtasul din registrul bunurilor imobile, - Certificatul de urbanism pentru proiectare, - extrasul de verificare a documentaţiei de proiect, - contractul privind supravegherea de autor, etc.
22

## Slide 25: .
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 26: CONTRACTAREA COMPANIEI DE CONSTRUCŢII (ANTREPRENORUL GENERAL)
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Contractul se atribui prin procedura de achiziţii publice, a companiei de construcţii (antreprenorul general).
Legea Nr. 131 din 03.04.2015 privind achiziţiile publice. Cap VII Procedurile achiziţiilor publice.
Secţiunea I, Tipurile procedurilor de achiziţie publică
alte acte:
HG Nr.669 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări.
24

## Slide 27: CONTRACTAREA COMPANIEI DE CONSTRUCŢII (ANTREPRENORUL GENERAL)
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Investitorul (beneficiarul) va urmări suplimentar, ca la încheierea contractului de antrepriză agenţii economici să dispună conform Art. 15. din Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii:
de licenţa respectivă pentru executarea lucrărilor de construcţii;
de un sistem intern de dirijare şi asigurare a calităţii;
de specialişti atestaţi în executarea lucrărilor de construcţii (diriginţi de şantier atestaţi, etc.).
25

## Slide 28: OBLIGAŢIILE INVESTITORULUI/BENEFICIARULUI
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
In conformitate cu legislaţia RM în vigoare, obligaţiile investitorului sunt următoarele:
asigură verificarea execuţiei calitative a lucrărilor de construcţii prin responsabili tehnici atestaţi;
întocmirea cărţii tehnice şi predarea acesteia proprietarului după finalizarea lucrărilor;
asigură recepţia lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor;
soluţionează neconformităţile şi a defectelor apărute pe parcursul executării lucrărilor de construcţie;
asigură expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi pentru lucrări de reconstrucţii, modificări, consolidări, etc.
26

## Slide 29: CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.
Art. 18. Cartea tehnică se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului
Art. 23.Participanții la întocmirea cărţii tehnice:
Proiectantul,
Investitorul,
Antreprenorul general,
Agenţia supraveghere tehnică.
27

## Slide 30: CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
include următoarele 4 capitole:
Cap. A: Documentaţia tehnică privind proiectarea construcţiei,
Cap. B: Documentaţia tehnică privind execuţia construcţiei,
Cap.C: Documentaţia tehnică privind recepţia construcţiei,
Cap.D: Documentaţia tehnică privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea comportării în timp a obiectului construit.
28

## Slide 31: RECEPŢIA CONSTRUCŢIILOR
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Recepţia construcţiilor este obligatorie şi se iniţiază de către investitor şi se face în prezenţa proiectantului şi a executantului .
recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de proiect şi execuţie şi cu alte documente cuprinse în cartea tehnică a construcţiilor.
29

## Slide 32: RECEPŢIA CONSTRUCŢIILOR
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
Recepţia construcţiilor(lucrărilor de construcţie) şi instalaţiilor aferente acestora – actul prin care investitorul certifică realizarea lucrărilor de construcţie şi instalaţiilor aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii de execuţie, caiete de sarcini, etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice, Cartea tehnică a construcţiei, etc.) şi declară că acceptă, prea lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă.
30

## Slide 33: RECEPŢIA CONSTRUCŢIILOR.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
COMISIA DE RECEPŢIE. Comisia de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente acestora se desemnează de către investitor de o componenţă de cel puţin 5 persoane. În componenţa ei se include reprezentantul investitorului, reprezentantul APL pe teritoriul căreia este situată construcţia, specialişti cu activităţi în construcţieatestaăţi în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii. 31

## Slide 34: ETAPE DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
Recepţia la terminarea lucrărilor - (comp.II) recepţia la terminarea lucrărilor-recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
Recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie –(comp.III)
p.36. Recepţia finală este convocată de investitor în cel puţin 15 zile după expirarea perioadei de garanţie.
Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.

## Slide 35: 1. Recepţia la terminarea lucrărilor
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
La recepţia la terminarea lucrărilor participă:
Executantul; Proiectantul;
Organul administraţiei publice locale ;
Inspecţia de Stat în Construcţii - aviz ;
- Proiectantul, autor al proiectului, întocmeşte şi prezintă comisiei punctul său de vedere privind executarea de facto a construcţiei.
- Investitorul, prezintă comisiei avizele serviciilor de pompieri, sanitare, protecţiei mediului încomjurător şi ale altor organe de control, punctul de vedere privind executarea lucrărilor.
33

## Slide 36: 1. Recepţia la terminarea lucrărilor
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
1. Cartea tehnică. Desenele de lucru cu introducerea tuturor coordonărilor şi modificărilor, detalizarea căminelor.
2. Ridicarea topografică de control aprobată de către Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, şi schema de execuţie a reţelelor construite
3. Proces-verbal de examinare a lucrărilor latente.
4. Proces-verbal de recepţionare a nodului de măsurare a debitului de apă.
34

## Slide 37: 1. Recepţia la terminarea lucrărilor
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
5. Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei sub presiune la rezistenţa şi etanşeitate
6. Proces-verbal de încercare hidraulică a conductelor fără presiune la etanşeitate.
7. Proses-verbal privind spălarea reţelelor de apeduct.
8. Proses-verbal privind dezinfectarea reţelelor de apeduct.
35

## Slide 38: 1. Recepţia la terminarea lucrărilor
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
9. Rezultatele sanitar-microbiologice înregistrate.
10. Proces-verbal de recepţionare a staţiei hidrofor; a staţiei de pompare apelor uzate.
11. Proces-verbal de lichidare a apeductului temporar, pentru perioada construcţiei.
12. Actul de delimitare a reţelelor.
13. Proces-verbal în urma inventarierii hidranţilor exteriori.
36

## Slide 39: 2. Recepţia finală
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
p.36. recepţia finală este convocată de investitor, p.37. La recepţia finală participă:
Investitorul;
Comisia de recepţie desemnată de investitor;
Proiectantul lucrării;
Executantul.
- p.40. - la terminarea recepţiei, comisia îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, şi-l va înainta investitorului împreună cu recomandarea de admitere, de amînare sau respingere.
37

## Slide 40: 2. Recepţia finală
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Comisia de recepţie verifică: 1. Respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile impuse. Examinarea se face prin : - cercetarea vizuală a construcţiei, - analiza documentelor conţinute în cartea tehnică, 2. executarea lucrărilor conform proiectului de execuţie; 3. avizul, intocmit de proiectant, 4. termenele şi calitatea definitivării tuturor lucrărilor.
38

## Slide 41
Vă mulțumim pentru atenție
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”